| 麦庐园南北校区室外路灯数量 |
| --- |
| 序号 | 内容 | 数量（盏） | 年维护费（元） | 总价（元） |
| 1 | 单头庭院路灯（高3.4米） | 20 |  |  |
| 2 | 双头庭院路灯（高3.4米） | 109 |  |  |
| 3 | 单头高杆路灯（高5米） | 375 |  |  |
| 4 | 双头高杆路灯（高5米） | 54 |  |  |
| 5 | 三头高杆路灯（高9米） | 4 |  |  |
| 6 | 四头高杆路灯（高9米） | 40 |  |  |
| 7 | 双头金卤高杆灯（高5米） | 57 |  |  |
| 8 | 三头高杆投光灯（高12米） | 6 |  |  |
| 9 | 钢架投光吊灯（高15米） | 6 |  |  |
| 10 | 五头花灯（高3.5米） | 12 |  |  |
| 11 | 草坪灯 | 4 |  |  |
| 12 | 草坪地灯 | 15 |  |  |
| 13 | 大门投光灯（高4米） | 12 |  |  |
| 14 | 地射灯 | 7 |  |  |
| 15 | 财大慧园单头高杆路灯 | 30 |  |  |
| 合计 |  | 751 |  |  |